## Slide 1: SISTEMA DE ALIMENTACION INTERRUMPIDA (UPS)

## Slide 2
UPS- Uninterruptible Power Supply.
es una fuente de suministro que posee una batería, permitiendo el paso de energía cuando la fuente de suministro presenta una interrupción eléctrica.
UPS en vista frontal y trasera:

## Slide 3
CONFIGURACION Y CALCULO UPS
Los UPS se configuran con la unidad de potencia voltiamperio (VA), que es la potencia aparente, o el vatio (W), que es la potencia activa.

## Slide 4
TIPOS DE UPS:
Estático
Dinámicos o rotativos

## Slide 5
TIPOS DE UPS Y CORRECCION DE FALLOS
UPS de corriente continua
UPS offline
UPS Line Interactive.
UPS online

## Slide 6
FALLOS COMUNES
El papel del UPS es suministrar potencia eléctrica en ocasiones de fallo de suministro, en un intervalo de tiempo (si es un fallo en el suministro de la red, hasta que comiencen a funcionar los sistemas aislados de emergencia). Sin embargo, muchos UPS son capaces de corregir otros fallos de suministro:
Corte de energía
Sobretensión
Caída de tensión
Picos de tensión
Ruido eléctrico o electromagnético.
Inestabilidad en la frecuencia.
Distorsión armónica.

## Slide 7
IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN UPS
Esta herramienta garantiza no interrumpir actividades a pesar de futuras eventualidades.

## Slide 8
  ELECCION DE UPS
  UPS estáticos desde 150 W hasta 2 MW por equipo y los dinámicos en el rango entre 300 kW a 2 MW por equipo.
  Para potencias inferiores a 200 kW, la solución exclusiva es la utilización de UPS estáticos, a medida que aumentan los kilovatios de las instalaciones, se puede pensar en el uso de UPS dinámicos.

## Slide 9
MANTENIMIENTO DE UPS
Los UPS de tipo dinámico necesitan ser controlados y mantenidos con periodicidad mensual o semestral, según su uso, tamaño y construcción.
En el caso de los estáticos, una sola inspección anual garantiza el buen funcionamiento del equipo.